（一）单项选择题

1、 法人单位的法定代表人或非法定单位的主要负责人是单位的（B），对本单位的消防安全工作全面负责。

A  第一把手  B  消防安全责任人   C  老板

2、 我所的消防安全管理工作已落实了逐级安全责任制和岗位消防安全责任制，各部门的一把手是所辖范围的消防安全（A ）。

A  第一责任人   B   监督人    C  检查人

3、 任何单位、（C  ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A  公民   B   少年儿童    C   成年公民

4、 公安消防队扑救火灾（C  ）。

A  只收灭火器材药剂耗损费   B   收取所有费用   C  不收费

5、 目前我国通用的火警电话号码是（B  ）。

A  110      B 119     C    120

6、火灾使人致命的最主要原因是?( B )

A．被人践踏    　B．窒息    　C．烧伤 

7、使用二氧化碳灭火器时，人应站在?( A )

A．上风位    B．下风位    C．无一定位置

8、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物，必须在一定的浓度       范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的( B )。

A．爆炸极限    B．爆炸浓度极限    C．爆炸上限 

9、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? (  A  )

A．5—7分钟    B．8——10分钟    C．15分钟 


10、使用水剂灭火器时，应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?(A )

A．火源底部    B．火源中间    C．火源顶部 

11、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾?( C )

A.二氧化碳    B．泡剂    C．特别成份粉剂灭火器 

12、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? (  C  )

A．二氧化碳灭火器    B．干粉剂灭火剂    C．泡沫灭火器 

13、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先? (B )    

　　A．找寻适合的灭火器扑救  B．将有开关的电源关掉  C．大声呼叫 

14、我国《消防法》在何时实行?，全国消防宣传日是哪一天?( C )

A．1999年9月1日        11月9日

B．1999年9月1口        9月9日 

　　C．1998年9月1日        11月9日 

15、爆炸现象的最主要特征足什么?( B )

A．温度升高    B．压力急剧升高    C．周围介质振动 

16、下列哪一种气体是属于易燃气体?( B )

A．二氧化碳    B．乙炔    C．氧气

17、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( B )  

　　A．设法把气瓶拉出扔掉  B．用水喷洒该气瓶

C．接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉 

18、下列哪种容器适合盛装易燃液体?( C )

A．玻璃容器    B．瓷器    C．具有防腐功能的金属容器

19、国际规定，电压( B ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。

A．36伏 B．65伏 C．25伏

20、三线电缆中的红线代表( B ) 。

A．零线    B．火线    C．地线

21、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?( C )

    A.“在此工作”  B．“止步，高压危险”  C．“禁止合闸，有人工作”

22、触电事故中，绝大部分是( A )导致人身伤亡的。

A．人体接受电流遭到电击    B．烧伤    C．电休克

23、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( C   )和胸外心脏挤压。    

    A．按摩    B．点穴    C，人工呼吸

24、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? (  C  )  

    A．用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B．用沙土灭火 C．用水灭火

25、静电电压最高可达 ( B ) ，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

A．50伏  B．数万伏  C 220伏

26、漏电保护器的使用是防止  ( A )  。

A.触电事故    B．电压波动    C．电荷超负荷

27、长期在高频电磁场作用下，操作者会有什么不良反应?( C )

A.吸困难    B．神经失常    C．疲劳无力

28、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A )

A．二氧化碳灭火器    B．干粉灭火器    C．泡沫灭火器

29、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A．有触电机会的工作场所  B．坑穴或密闭场所  C．高空作业

30、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点  米内，禁止人员进入。( B )

A．10    B．20  C．30

31、使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确?( B )

A．使用万能插座   B．使用漏电保护器   C．身体或衣服潮湿

32、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C )   伏开始。

A．24     B．26    C．65

33、使用电气设备时，由于维护不及时，当 ( A )进入时，可导致短路事故。 

    A．导电粉尘或纤维    B．强光辐射   C．热气

34、工厂内各固定电线插座损坏时，将会引起 ( C ) 。

A．引起工作不方便    B．不美观   C．触电伤害

35、民用照明电路电压是以下哪种?( C )

A．直流电压220伏  B.交流电压280伏   C.交流电压220伏

36、检修高压电动机时。下列哪种行为错误?    ( C )  

    A．先实施停电安全措施，再在高压电动机 及其附属装置的回路上进行检修工作。    

    B．检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

    C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

37、下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确?( A )   

    A.漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

    B．漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

    C．漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

38、装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措 施?( A )

A．基本保安措施  B．辅助保安措施  C．绝对保安措施

39、人体在电磁场作用下，由于   将使人体受到不同程度的伤害。( C )

A．电流    B．电压    C．电磁波辐射

40、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应 。( B )   

    A．站在铁板上操作  B．站在绝缘胶板上操  C．穿防静电鞋操作

41、雷电放电具有( A )  的特点。

A.电流大，电压高  B．电流小，电压高  C．电流大，电压低

42、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )多少米?

A．0．3米    B．0．2米    C．0．1米

43、扑救电气设备火灾时，不能用什么灭火器?     (  C  ) 

    A．四氯化碳灭火器   B．二氧化碳灭火器 C．泡沫灭火器

44、任何电气设备在未验明无电之前，一律怎样( C )  认为?

A．无电    B．也许有电    C．有电

45、使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?( B )   

    A.　无    B．保护性接零或接地    C．防锈漆

46、在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应 ( A  )   。   

    A．戴上防护眼镜    B．戴上护耳器    C．戴上安全帽

47、特种作业人员经过   合格取得操作许可证者，方可上岗。( A )

A.专业技术培训考试    B．文化考试    C．体能测试

48、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应如何处理?( B )

A.维修处理    B．报废处理    C．改造使用

49、在焊接作业中，为保护操作者的安全，保护片一般累汁使用多久更换一次?( B )

A．4小时    B．8小时    C．24小时

50、   是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。 ( A )

A．气焊    B．气割    C．电焊

51、乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明距离不得小于( C ) 。

A．5米    B．10米    C．15米

52、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表。( C )

A．电表  B．温度计  C．水位表

53、在气瓶运输过程中，下列哪项操作不正确?   (  C  )

A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方。

B．车上备有灭火器材

    C．同车装载不同性质的气瓶，并尽量多装

54、电焊时，若有其它人在场，应采取下列哪项安 全措施?( B )

A．放置警告牌以示警惕

B．放置警告牌，在工作场所周围设置屏幕

C．规定在场人士佩戴眼镜

55、搬运气瓶时，应该 ( A ) 。

A．戴好瓶帽，轻装轻卸  B．随便挪动  C．无具体安全规定

56、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?( C )

A．汽车吊    B．龙门吊    C．葫芦吊

57、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧? (  B  )

A.煤炭        B．汽油        C．油渣

58、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么?  (  B )

A．24小时不停的使用锅炉  B．炉水长期处理不当  C．炉渣过多

59、爆破工程使用的主要材料是( A )。

A.雷管和炸药  B．雷管和导火索  C．炸药和钢钎

60、硝化甘油类炸药属于( B ) 炸药。

A．固体  B．胶质  C．液体

61、如果发现雷管内有灰尘，应该( C ) 。

A．用木条或铁丝掏    B．用口吹    C．用手轻轻倒出

62、起重机接近终点时，应该 ( A )

A．及时断电，尽可能不动用行程限位器

B．等待行程限位器动作

C．加快起重机动作速度

63、机械式通风系统的维修主要包括( C  )。

A．清理管道    B．清理除尘系统   C．两者都有

64、下列使用电梯的事项，哪项不正确?( B )

A．按安全警示标志操作

B．7岁以下儿童可以独立使用电梯

C．未经管理人员许可，不得使用载人电梯运载货物

65、使用直流电焊机施焊前，电压不得超过多少 伏?( C )

A．220    B．200    C．110

66、开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在什么。位置?( A )

A.侧面    B．正面    C．后面

67、充装气瓶时，以下哪项操作不正确?( B )

A．检查气瓶内是否有剩余压力

B．两种气体混装一瓶

C．注意气瓶的漆色和字样

68、  是利用可燃气体同氧气混合燃烧所产生火焰分割材料的热切割。( C )

A．气焊    B．电焊    C．气割

69、压力表在刻度盘上刻有的红线表示。 ( B  )

A．最低工作压力  B．最高工作压力  C．中间工作压力

70、电焊工作的地点不应该 ( C )。

A．缺少急救员   B．多设合适的灭火器  C．存放易燃物体

71、点焊枪时，应该用( A )。

A．点火枪    B．火柴    C．打火机

72、木工机械周围的场地应该注意什么?( B )

A．经常洒水   B．保持畅通及避免湿滑    C．提供空气调节

73、起重机械的信号员的主要责任是 ( B )。

A．考核起重机操作员的工作表现

B．在吊运过程中，给操作员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行

C．负责维修起重机的信号系统

74、处理液化气瓶时，应佩带以下哪种保护用具?( A )

A．面罩   B．口罩  C．眼罩

75、在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用 伏的安全灯照明。（ C ）

A．36    B．24    C．12

76、在锅炉房里长时间工作要留意 ( B ) 。

A．高噪音    B．高温中暑    C．饮食问题

77、.手提式干粉灭火器的喷射距离   米，灭火面积0.8-2.5㎡。（  B  ）

A．1-2   B.2-5  C.5-7   D.7-8

78、库内应使用防爆式灯具，灯具与商品垛之间的距离应保持  米。（  D  ）

A． 0.2    B． 0.3   C．0.4     D．0.5

79、摄氏温标的符号用" °C"表示，华氏温标的符号用   表示。（  B  ）

A． H       B． F     C． E     D． G

80、商品养护工作中的"三控制"指的是控制   控制库内相对湿度和库内温度。（  D  ）

A．容量     B．货位   C．通风   D．水分

81、有毒材料、化学药品使用后的污染物及废渣、废液的正确处置方法（  B  ）。

A.自行倾倒或烧掉；

B.集中贮存并按照研究院危险废弃物处置流程统一上报集中处理；

C.稀释后排入下水道或倒进垃圾箱。

82、任何盛装有毒、有害、易燃、易爆物品的容器或系统在必要时或动火前都必须（  C  ）。

A.用氧气置换彻底；

B.用空气置换彻底；

C.清除干净或用惰性气体置换彻底。

83、电源配电箱（盘）、电动机、各类用电机械的保护接地（零）线应当（  C  ）。

A.临时搭接在自来水管、暖气管或煤气管上；

B.接在电源零线上或仪器专用的工作地线上；

C.接在专用或公共地线上。

84、凡在   失去控制的燃烧所造成的灾害都为火灾。 （ A  ）

A.时间上或空间上；    B.管理上；     C.技术上。

85、安全培训对哪些人员比较重要?( C )

A．管理人员  B．工人  C．以上两类人员都同样重要 

86、有关企业安全的第一责任者应该是?( C )

A．生产部主管  B．安全部主管  C．最高层主管 

87、下列哪项能最有效改善企业的安全水平?    (  B )

A.聘请安全员    B．实施安全管理    C．增发补助费 

88、为了防止事故，应有哪些人参与预防工作和    担当责任?( C )

A．用人单位  B．工人本身  C．用人单位和工人本身两方面 

89、对企业发生的事故，坚持    原则进行处理。 (　B )

A．预防为主  B．三不放过  C．三同时 

90、劳动保护监察是一种    监察。( A　 )

A．国家  B．地方  C．行业 

91、安全监察是一种带有的    监督。  ( A )

A．强制性    B．规范性    C．自党性 

92、2001年全国“安全生产周”活动的主题是    。   ( A )   

　　     A．掌握安全知识  迎接新的世纪

B．落实安全规章制度 强化安全防范措施

C．安全  生命  稳定  发展 

93、企业经理、厂长对企业的安全生产     。 (  A )

A．负全面负责    B.负主要责任    C．不负责任 

94、“三同时”是指劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、( A )。

A．同时投产    B．同时结算    C．同时检修 

95、工人有权拒绝的    指令。( A )

A．违章作业    B．班组长    C．安全人员 

96、应参加职工伤亡事故和职业危害   的调查处理。( A )

A．工会组织    B．环保部门    C．财务部门 

97、新工人的三级安全教育是指   、车间教育和班组教育。( B )

A．启蒙教育    B．厂级教育   C．礼仪教育  

98、离岗三个月以上六个月以下复工的工人，要重新进行( A ) 。

A．岗位安全教育 B．厂级安全教育  C．车间安全教育      

99、安全色中的   表示提示、安全状态及通行的规定。 ( C )

A．黄色    B．蓝色    C．绿色 

100、     对企业生产中的安全技术问题全面负责。  ( C )

A．安全员  B．总工程师  C．总经理

101、     是提高职工安全技术素质的有效措施。( B )

A.实践煅炼 B.加强批评 C.加强安全教育

l02、劳动争议是指     与劳动者发生的争议。( A )

A．用人单位    B．总经理    C．劳动管理部门

103、    是劳动争议处理应遵循的。（ A ）

A.公正　B.互利原则　C.互谅互让原则　　 

104、《气瓶安全监察规程》规定，盛装一般气体的气瓶，每    年检验1次?( B )

A．2    B．3    C．5      

105、气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起(鼓包)缺陷的，应如何处理?( A )

A．作报废处理    B．维修处理    C．改造使用 

106、充装气瓶时，以下哪项是不正确的?( C )

A．检查瓶内气体是否有剩余压力

B．注意气瓶的漆色和字样

C．两种气体混装一瓶 

107、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、水位表。( C )

A．电表    B．温度计    C．压力表 

108、压力表在刻度盘上刻有的红线是表示。    ( B  )

A．最低工作压力  B．最高工作压力  C．中间工作压力 

109、处理液化气瓶时，应佩戴何种保护用具?   (  A  )

A．面罩        B．口罩      C．眼罩 

110、在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用    伏的安全灯照明?( C )

A．36    B．24    C．12 

111、在锅炉房中长时间工作要留意   。( B )

A．高噪声     B．高温中暑      C. 饮食问题 

112、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛内燃烧?( B )

A．煤炭    B．汽油    C．油渣 

l13、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( B )

A.24小时不停地使用锅炉 B．炉水长期处理不当 C．炉渣过多

114、气瓶在使用过程中，下列哪项操作是不正确的?( B )   

　　     A．禁止敲击碰撞 B．当瓶阀冻结时，用火烤  C．要慢慢开启瓶阀

115、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( B )  

　　     A．设法把气瓶拉出扔掉

B．用水喷洒该气瓶

C．接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉。 

116、焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备?   ( A )

A．防止回火器   B．防漏电装置    C．漏电断路器 

117、在气瓶运输过程中，下列哪项操作是不正确的?( C )   

　　      A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方

B．车上备有灭火材

C．同一辆车尽量多的装载不同种性质的气瓶 

118、焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方?( A )

A．阴凉而空气流通的地方  B.隔烟房内   C．密闭地方 

119、气瓶在使用过程中，下列哪项操作是不正确的?( A )    

　　      A．当瓶阀冻结时，用敲击的方法将冻阀敲开

B．当瓶阀冻结时，不能用火烤

C．要慢慢开启瓶阀 

120、为使压力容器能正常安全地运行，下列对其安全阀的要求，哪项是不正确的?( C )   

　　      A．结构紧凑，调节方便

B．动作灵敏可靠，当压力达到一定程度时，能自动跳开，排出气体

C．排气后能及时关闭，但不保持密封。 

121、乙炔瓶的储存仓库，应避免阳光直射，与明火距离不得小于( B )?

A．10米  B．15米  C 20米 

l22、仓库内的气瓶放置应整齐，戴好瓶帽；立放时，应妥善固定；横放时，头部朝同一方向，垛高不得超过   层。( A ) 

　      　A．5    B．4    C．3 

123、氧气瓶应每   年作技术检验，超期未检的气瓶停止使用。( A )

A．3    B．4    C．5

l24、个体防护用品只能作为一种辅助性措施，不能被视为控制危害的( B ) 。

A．可靠手段 B．主要手段 C．有效手段

125、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有 毫米才能使用。( C )

A．20毫米 B．25毫米 C．32毫米

126、从事噪声作业应佩戴什么防护用品?( C )

A．工作服   B．安全帽   C．耳塞或耳罩

127、耳罩的平均隔声值在   分贝，对高频噪声有良好的隔声作用。 (  B )

A．10分贝    B．15—25分贝    C．30分贝以上

128、下列哪一种手套适用于防硫酸?( B )

A．棉手套    B．橡胶手套    C．毛手套

129、清除电焊熔渣或多余的金属时，应怎样做才能减少危险?( B )  

　　      A.清除的方向须靠向身体

B．佩戴眼罩和手套等个人防护器具

C．须开风扇，加强空气流通，减少吸入金属雾气

130、防止毒物危害的最佳方法?( C )

A．穿工作服  B．佩戴呼吸器具  C．使用无毒或低毒的代替品

131、人类正常耳朵所听到的声音频率范围是? ( C )

A．200Hz一300KHz  B．100Hz一200KHz  C．20Hz一20KHz

132、安全帽的种类较多，下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?( B )

A．室内作业    B．露天作业    C．隧道

l33、安全带使用几年后，应检查一次?( B )

A．1年    B．2年    C．3年

134、国家规定一顶安全帽的重量不应超过多少克?( A )

A．400    B．500    C．600        

135、安全带的正确挂扣应该是?( C )

A．同一水平高度    B．低挂高用    C．高挂低用

l36、在进行电焊操作时，必须 ( A ) 。

A．佩戴装有适当滤光镜片的眼罩或面罩

B．佩戴太眼镜

C．佩呼吸器

137、处理液化气瓶时，应佩戴何种保护用具?  ( A )

A．面罩    B．口罩    C.眼罩

138、在金属切割时，工人  戴防护手套。 ( B )

A．必须  B．不许  C．必要时应该

139、操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指袖紧、领紧和 (  C )

A．扣子紧  B．腰身紧  C．下摆紧

140、安全带、安全绳需能承受  千克坠落物冲击而不断，安全网必须能经受        千克的坠落物冲击。 (B )

　　       A．200 ，l00    B．100 ，200  C．200  ， 200

141、1987年卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会联合颁发的(87)卫防字第60号文件，颂布了《职业病范围和职业病患者  处理办法的规定》，其中职业病共分类，总病种为99种。( C )  

　　          A．7      B．8      C．9                                 

142、伤残者经治疗痊愈或处于相对稳定状态时，由医疗机构作出医疗终结。自工伤事故发少之日起至医疗终结的期限不得超过( C ) 个月。因病情需延长治疗的，应当经市医务劳动鉴定机构同意。

　　 A．12     B．18     C．15                                

143、在上下班、因工外出或者工作调动途中遭受非本人责任的意外事故或者患疾病死亡的( B )请工伤保险。                   

　　 A．不可以     B．可以    C．有的不可以                        
144、家用电闸箱一定要安装漏电保护器，如有漏电现象能在(C)秒钟内切断电源。

A．0．5    B．0．05    C．0．03 

145、被困在电梯中应(C)。

A．将门扒开脱险。  B．从电梯顶部脱险。  C．电话求救或高声呼喊。 

146、市民如发现缺少安全防护措施的施工场所，应及时(A)。

A．向有关部门举报  B．向施工单位举报  C．向施工单位提示 

147、家具的油漆和装修材料中的有机物挥发出的(B)气体对人体有害。

A.烯、炔    B．苯、酚    C．醚、醇 

148、登山时遇到看不清路面的情况要(B)。

A．先用脚尖探路  B．先用木棍、树枝等探路  C．先用石块投掷探路 

149、为防止中暑应该少量多次饮水或饮点(C)为好。

A．矿泉水    B．纯净水  C．淡盐水 

150、野外春游，学生不得单独游玩，分组活动要保证每组有几名学生以上。( A )

A．5名   B. 2名   C. 3名
  
151、《中华人民共和国劳动法》是一项(A)。

A. 法律    B．行政法规    C．行政规章 

152、对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程，同时 (A)，同时(A)，同时(A)。 

 　　A．设计、施工、投产    B．新建、改建、扩建  C．改造、设计、建成 

153、各种气瓶的存放，必须距离明火(C)以上，避免阳光暴晒，搬运时不能碰撞。

A．5米    B．8米  C．10米 

154、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为(A)。

A有电 B．无电 C．可能有电，也可能无电 

155、工作台，机床上使用的局部照明灯，电压不得超过(C)。

A．47伏    B．110伏    C 36伏 

156、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少(C)以外。

A．10米    B．15米    C．20米 

157、机械设备操作前要进行检查，首先进行(B)运转。

A．实验    B．空车    C．实际 

158、对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压(A)次。

A．60-80    B．70-90    C．80-l00 

159、长期使用空调的办公室都应配备(B)。

A．空气加湿器    B．换气机    C．空气干燥机 

160、重一点的烫伤应立即用冷水冲洗(B)分钟以上。

A．20    B．30    C．40 

161、由于汽车尾气造成的空气污染属于(C)。

A．人为灾害    B．自然灾害    C．公害 

162、外伤的急救步骤是什么?

答：止血、包扎、固定，送医院。

163、高压锅要经常检查排气孔是否畅通，一般(A)个月更换一次易熔片。 

 　　A．三    B．四    C.六 

164、干洗的衣服接触了(B)等有害物质，因此，刚刚干洗完的衣服不要马上穿，先在外面晾一晾，以减少其对人体的危害。

 　　A．四氯化碳    B．四氯乙烯    C．聚四氯乙烯

165、调查意外事故的主要目的是(C)。

A．追究责任    B．计算损失    C．防止重演

166、(C)不须经技术培训[考试合格后持证上岗。

A．起重工  B．电工  C．清洁工

167、为了防止事故，都有哪些人应参与预防工作和担当责任? ( A )

A.用人单位和工人本身两方面  B.老板和个人  C.法人和员工

168、企业怎样做才能最有效改善企业的安全水平?( B )

A．聘请安全员    B．实施安全管理    C．增发补助费

169、对企业发生的事故，应坚持三不放过原则进行处理，这个原则指:事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过和( A )；

A.没有防范措施不放过    B.没有处罚不放过   C.没有通报不放过

170、劳动保护监察是一种(A)监察。

A.国家  B．地方  C．自我

171、安全监察是一种带有(A)的监督。

A．强制性  B．规范性  C．自觉性

172、安全生产责任制是明确企业各级负责人和各类工程技术人员、( A )        和生产工人在生产中应负的安全职责的制度。

A.各职能部门  B.安全员  C.安全生产监理部门

173、企业经理、厂长对企业的安全生产(A)。

A.全面负责    B．负主要责任    C不负责任

174、工人有权拒绝(A)的指令。

A．违章作业  B．班组长  C．安全人员

175、安全教育一般包括技术教育、( A )和安全管理理论及方法教育。

A.安全生产知识教育  B.安全操作规程教育  C.安全制度教育

176、新工人的三级安全教育是厂级教育、( B )和班组教育。

A.部门教育  B.车间教育  C.员工教育

177、离岗三个月以上六个月以下复工的工人，要重新进行(A)。

A．岗位安全教育    B．厂级安全教育    C．车间安全教育

178、安全检查要查领导、查思想、查制度、查管理和( C )。

A. 查设备  B.查行为  C.查隐患

179．法律规定对( A  )必须给予特殊保护?

A.女职工和未成年工人  B.退休返聘老人   C.未成年儿童和女职工

180、未成年工是指哪些劳动者? ( B )

A.小学生   B.年满16周岁未满18周岁   C.智力低下

181、安全色分蓝色：表示指令；绿色：表示提示；黄色：表示警告及( A )

A．红色：表示禁止、停止  B.黑色: 表示损坏  C.白色:表示报废

182、安全标志有四类,分别为:禁止标志、 指令标志、 ( C )、 提示标志。

　    A. 停止标志  B. 允许标志   C. 警告标志

183、劳动卫生的中心任务是什么? ( C )

A.防止传染病  B.增强人体质  C.改善劳动条件，防止职业危害。

184、家用电器在使用过程中，下列说法(C)不正确?

 　　A．禁止用湿手操作开关或插拔电源插头

B.不能用湿手更换灯泡C．不必切断电源，即移动器具

185、三线电缆中的红色线是(B)。

A．零线    B．火线    C.地线

186、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应采取什么急救措施?  ( B )

A.电击启动心脏复苏    B.施行人工呼吸和胸外心脏挤压

C.打开窗户加强通风

187、触电事故中，绝大部分都是(A)导致人身伤亡的。

A．人体接受电流遭到电击    B．烧伤    C．电休克 

188、帮助触电者脱离电源时，不可直接用( A )作为工具?

A.人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为工具

B.干燥木棍  C.绝缘棒。 

189、人体触电致死，是由于( B )受到严重伤害?

A.大脑  B.心脏   C.脾。 

190、电流为(A)毫安时，称为致命电流。

A．50    B．100    C．120 

191、为了防止触电通常可采用哪些技术措施以保障用电安全?( C )

A.杜绝用电   B.用昂贵的设备  C.绝缘、防护、隔离等。 

192、工人操作机械时。要求穿着紧身适合的工作服，以防(B)。

A．着凉    B．被机器转动部分缠绕    C。被机器弄污 

193、在剪切机械造成的事故中，伤害人体最多的部位是(A)。

A．手和手指    B．脚    C．眼晴 

194、机械在运转状态下，工人应(C)。

A．对机械进行加油清扫    B．与旁人聊天   C．严禁拆除安全装置 

195、下列哪种操作是不正确的?(A)

A．操作机床时，戴防护手套  B．戴褐色眼镜从事电焊  C．借助推木操作剪切机械 

196、噪声对人体中枢神经系统的影响是(C)。

A.跳加快    B.血管痉挛    C．头脑皮层兴奋，抑制平衡失调 

197、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有(C)毫米才能使用。

A．20    B．25    C．32 

198、在生产过程中，控制尘毒危害的最重要的措施是什么?( A )

A.生产过程密闭化、自动化或远距离控制  B.安装很高排尘管道   C.调整空气湿度。 

199、铅中毒者常表现为(B)。

A．兴奋  B．乏力，关节酸痛  C．无明显感觉 

200、噪声级超过(C)分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。

A．100    B．120    C．140 

201、人如长时间暴露在(B)噪声环境中，将导致永久性的听力损伤?

A．100分贝    B．120分贝    C．140分贝  

202、工人必须在l00℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过(A)。

A．5分钟    B．10分钟    C．15分钟 

203、车间空气中二氧化硅的最高允许浓度为(B)。

A．1毫克／立方米  B．2毫克／立方米  C．3毫克／立方米 

204、职业危害三个有害因素，分别是生产过程中的有害因素、（ A ）和生产环境中的有害因素。

A．劳动过程中的有害因素 B.学习过程中的有害因素

C.白天工作中的有害因素 

205、避免手部皮肤接触有机溶剂，应采取(C)措施。

A．佩带胶皮手套  　　 B．使用金属容器来盛装溶剂

C．佩带胶皮手套及用防腐蚀金属容器盛 

装溶剂 

206、工人在存在噪声危害的环境内工作时，其单位应首先考虑(A)方法来改善。 

 　　A．采用工程控制，降低噪声  　　 B．提供合适的听觉保护器

C．支付听力测试和诊治的费用 
207、发现有人受重伤时，工人首先应(C)。

A．带伤者到急救站 　　 B．安慰伤者等待救援人员赶到

C．保持镇静，立即派人通知负责人及急救员 

208、处理涂料时，必须佩戴(A)。

A．适当的手套    B．准确的手表   C．破旧的工作服 

209、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是(B)。

A．中毒    B．缺氧窒息    C．爆炸 

210、安全防护装置如发现损坏，应怎样做? (B)

A.将它拆除    B．立即通知有关部门修理    C．不予理会 
211、防止毒物危害的最佳方法是(C)。

A．穿工作服  B.佩戴呼吸器具  C．使用无毒或低毒的代替品 

212、下列(C)等因素在工作时容易对眼睛产生较大的危害?

A．光线昏暗    B．过分夺目的颜色C．强光、紫外线、尘埃、刺激性化学气体等 

213、在下列环境中工作，(B)最易中暑?

A．没有空气调节的地方    B．酷热并潮湿的环境    C．干燥的地方 

214、应怎样处理溅到皮肤上的腐蚀性液体? (B)

A．用于布抹去    B．用大量清水冲洗    C．用绷带包扎患处，请医生治疗 

215、安全帽的种类较多，下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?(B)

A．室内作业    B．露天作业    C．隧道 

216、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴(A)安全帽。

A．红色    B．黄色    C.白色 

217、安全带适用于(A)。

A．高处作业  B．悬挂 C．吊物
218、国家规定一顶安全帽的重量不应超过(A)克。

A．400    B．500    C．600 

219、坑穴应设有坚固的爬梯以方便上下，梯顶伸展出地面最少(A)。

A．1米B．0．5米 C．2米 

220、入管井之前如果怀疑氧气不足，应采取(A)的安全措施。

A．用仪器测量   B．给急救设施   C．通知主管便可工作 

221、为保证施工安全，施工人员必须了解并遵守安全纪律，安全纪律警示牌应挂在(B)。 

 　　A．领导办公室内    B．工地入口的明显处    C．无所谓 

222、工地夜间照明线路，灯头的架设高度不得低于(A)。

A．2．5米    B．3．5米    C．5米 

223、高度超过30米的塔吊、井字架等，必须在最高点设置(B)。

A．照明电灯    B．红色信号灯    C．可有可无 

224、进行沥青施工时，沥青锅的设置地点，应距行人来往的道路不少于(C)。

A．2米    B．3米    C 5米 

225、安全网的用途是(C)。

A．美观、整齐   B．装杂物，防止散落地面  C．防止人员高空坠落 

226、为保证工人安全，当高层建筑高度超过(C)米以上的交叉作业，应设双层保护设施。

A．10    B．20    C．24 

227、安全网的网格周边不得大于(B)。

A．5厘米  B．10厘米  C．15厘米 

228、对高处作业的职工需(B)进行一次体检?

A．半年  B．1年  C．2年 

229、在气瓶运输过程，下列(C)不正确的。 

 　　A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方

B．车上备有灭火器材C．同车装不同种性质的气瓶，尽量多装 

230、(C)工作环境是不适合进行电焊的。

A．空气流通    B．干燥寒冷    C．炎热而潮湿 

231、煤矿的八类伤亡事故，包括顶板事故、(C)、机电事故、运输事故、放炮事故、水害事故、火灾事故、地面火灾事故、以及其他事故。 

 　　A．打击事故    B．烫伤事故    C．瓦斯事故 

232、处理化学液体时，应用(B)保护面部。

A．太阳镜    B。防护面罩    C．毛巾 

233、辨别罐装化学品的正确方法是(C)。

A．用嗅觉    B．凭经验    C．检查容器外的标签内容 

234、若皮肤沾上化学品，应(A)。

A．立即用清水缓缓冲洗患处   　　 B．立即用布抹干

C．尽快完成工作后，就医治疗 

235、在贮存化学品的仓库中，应(A)。

A．不得同时存放酸与碱    B．同时存放酸与碱    C．任意存放各类化学品 

236、电冰箱在使用过程中为确保安全，应放置在干燥通风处，而且离墙至少(B)厘米。

A．10    B．20    C．30 

237、电脑操作人员的眼睛，应距显示器的屏幕(B)较为安全。

A．25—35厘米    B．35—60厘米    C．80—90厘米 

238、复印机会产生(B)等有害物质。

A．高噪声    B．有害气体   C．高频电磁波 

239、办公室的空调不及时清理会使人患上 (C)。

A．肺癌    B．肺积水    C．呼吸系统疾病 

240、一般货仓的照明度应不少于(B)。

A．50勒克司    B．100勒克司   C．200勒克司 

241、为避免意外，楼梯应设有(B)。

A．单面扶手    B．双面扶手    C．踢脚板 

242、因事故导致严重的外部出血时，应( B )。

A.清洗伤口后加以包裹 　　B．用布料直接包裹，制止出血

C．用药棉将流出的血液吸去 

243、易发生地震的城市，市民家中应备( A )。

A．防震包，包内应有手电、多功能小刀、结实的绳子、矿泉水、饼干、罐头以及急救药品等   B.过多食品  C.过多生活用品 

244、由于汽车尾气造成的空气污染属于(C)。

A．人为灾害   B．自然灾害  C．公害 

245、预防职业病应采取措:( B )和加强治理、提高个人防护能力。

A．多发劳保用品  B.改进工艺流程  C.缩短工人上班时间

246、对从事有毒有害作业的人员要进行哪几种体检?( A )

A.上岗前体检和定期体检  B.发现身体不舒服时进行体检  C.离岗时进行体检 

247、电器设备必须要有什么装置?  （ B ）

A．漏电装置  B.保护性的接地、接零装置，并经常对其进行检查，保证连接的牢固   C.防火装置 

248、气管进入异物，会引起呼吸困难，严重的会窒息死亡，急救的方法很多，下面哪个正确?  （ A ）

A．背部拍击法、环抱压腹法、腹压推压法  B.用力咳嗽   C.多喝水 

249、遇到水灾，在洪水到达之前，最重要的是什么? ( A )

　 A.选择逃生的路线和要到达的目的地，避免路线太远

B.暴雨过后，不要徒步涉过水流很急、水深已过膝盖的小溪

C.在原地打电话等待救援 

250、市民遇到地震的时候，在地震间隙，应怎么办? ( A )

　 A.要迅速拉断电闸、浇灭炉火，关闭煤气、液化气阀门，带上防震包按震前选定的路线撤离到安全地区，不要乘电梯下楼

B.在原地打电话等待救援

C．整理家中贵重物品 

251、绝大多数各类事故的发生是由作业环境的不安全状态和( A )造成的，后者的因素又占大多数。

A.作业人员的不安全行为  B.自然因素  C.不可避免的因素

252、“三违”指（ A ）、违章操作、违反劳动纪律。

A.违章指挥 B.违反法规  C.违反单位安全规定  

253、我国国家标准规定安全电压的额定值，下面那组是正确的（ A ）?

A.42V、36V、24V、l2V和6V。 B.48V、36V、24V、12V和6V
   C.36V、24V、12V、6V和1.5V

254、有人低压触电时怎么办? （ A ）

A.先使触电者脱离电源，再对伤者进行急救

B.直接对伤者急救

C.首先打电话报警，等待救援

255、沥青的职业危害主要是什么? （ A ）

A.造成光感性皮炎   B.造成肺炎   C.造成中毒 

256、建筑施工“五临边”是指尚未安装栏杆的阳台周边，（ A ），框架工程楼层周边，上下跑道、斜道两侧边，卸料平台的外侧边。

A.无外架防护的层面周边  B.无外加防护的施工现场周边

C.无外架防护的安装设备周边

257、在所员工负责的新建或改造项目施工中所产生的垃圾一般处理方法（ C  )

A． 安排施工队倒入我所垃圾桶或垃圾场

B． 倒入水库

C． 通知所有关部门协调或监督并且由施工单位负责拉出岛外 

258、密封场所内作业有三种危险因素，分别是( C ) 、缺氧窒息、有毒空气中毒。

A.高温缺水    B.被有毒动物咬伤  C.火灾或爆炸危险。 

259、安全帽由帽壳、帽衬、（ A ）部分组成。

A.下领带      B.单位标志   C.安全及合格证 

260、建筑施工安全“三宝”是什么? （ A ）

A．安全帽、安全带、安全网  B.安全手套、安全服、安全鞋  C.安全帽、安全服、安全鞋 

261、建筑施工中有哪些主要伤亡事故? （Ａ）

A.高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌等伤亡事故。

B.火灾、地震、爆炸等

C.机械伤害、违规操作、打架等

262、厂内各种机动车出入车间大门的速度有何要求? （ B）

A. 不超过25公里／小时   B.不准超过30公里／小时  　 C.没要求

263、高温作业工人，常见职业病症是什么?( A )

A、热射病，热痉挛以及急性中暑。 B.头痛、中暑  C.头痛、恶心、贫血 

264、信号指示有哪些种类? ( A )

　A.指挥信号、工作信号、预告信号、事故报警信号等。

B.有光指示、声指示、表指示等。

C.一级信号、二级信号、三级信号 

265、下面那个场所可以不需要供疏散人员的紧急照明? （ A ）

　A.有人工作或生活的地方 B.照明中断后易发生工伤事故的生产车间或露天工作场地  C.人员密集的公共场所、楼梯通道和出入口  D.大型生产厂房的通道和高层住宅的楼道等。 

266、煤气中毒的原因是由于人吸入了大量的(    )后，使人的血液很快失去供氧能力从而导致煤气中毒。

A．一氧化碳  B.二氧化碳  C.硫化氢

267、检查煤气灶具是否漏气应采取那种方法?(C)

A．用火试   B．用鼻子闻   C．用肥皂水刷到接口处检查 

268、口对口人工呼吸每分钟(B)次。(成人)

A．10一12次B．16一18次  C．18—24次 
269、使用炉火取暖的居民安装的烟囱应(A)。

A．室内高于室外   B．室外高于室内  C．室内室外同高 

270、什么是“三同时”? （ A　）

A. 对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

B.  项目中要同时施工、同时监控、同时结算

C.  项目中要同时施工、同时做好安全、同时要上报进度

271、在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起(A)

A．中暑    B．脱水    C．感冒      

272、汽车在加油时(C)。

A．禁止使用汽车喇叭    B．禁止打开雾灯    C．禁止使用手持电话 

273、按照国标规定，凡是在坠落高度基准面( A )以上，有可能坠落的高处进行的作业均可称为高处作业。

A. 2米   B. 3米    C. 5米        

274、高处作业的级别划分四级，其中一级高度是（ A ）。

A． 一级：2-5米  B.一级：5米以上-l5米  C.一级：15米以上-30米

275、如果工作人员穿着潮湿的衣服工作可能带来的危险是(A)。

A．触电    B．火灾    C．爆炸 

276、对电击所至心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应每分钟挤压(A)次?

A．60一80次    B．80一90次    C．100次以上 

277、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围(B)米内。

A．10    B．20    C．30 

278、在哪些场所应该使用防爆型低压电器?　（ A ）

A．有易燃、易爆、腐蚀性气体的场所  B.贵重的设备区   C.大型歌剧院

279、如被生锈铁皮及铁钉割伤，可能导致(C)。

A．肠热病    B．伤风病    C．破伤风病 
280、穿着拖鞋进入车间工作会导致(C)。

A．行动敏捷    B．方便舒适    C．脚部受伤 

281、工人患有矽肺病，主要是因为在工作中长期吸入(B)。

A．石灰  B．硅尘  C．石膏 

282、(A)不是影响人体电阻的因素。

A．多穿衣服  B．多汗  C．有损伤 

283、脚手架上工作台铺设的木板厚度最少为 (C)。

A．2厘米    B．2．5厘米    C．3厘米 

284、特种作业人员是指(A、B、C)

A.电工、锅炉司炉工 B、压力容器操作者

C、起重机械作业人员、爆破人员、焊工等。 

285、特种作业人员须经(A)合格取得操作许可证者，方可上岗。

A．专业技术培训考试    B．领导考评    C．文化考试 

286、一般民航飞机起飞时所产生噪声约是(C)。

A.80分贝   B．100分贝   C.140分贝 

287、运输易燃易爆化学物品的车辆必须办理( A )，且具有主管部门或单位的证明、车辆年检证、驾驶员证、 ( A )。

A．易燃易爆化学物品准运证、工作证 B.通行证、工作证

C．行使证 、门禁卡

288、炉烟道经过的房间要安装什么? （ A ）

A．风斗     B.排气扇    C.换气扇 

289、发现有人煤气中毒时，应怎样做? （ A ）

A．迅速用湿毛巾捂住口鼻，打开门窗通风，立即切断气源，同时要关闭电源。 
    B. 在现场立即打电话,等待救援。

C．进入现场立即救人，进行人工呼吸。

290、一旦发生人身伤害事故，采取的急救原则是什么? （ A  ）

A．先救人，后治伤。

B．先治伤，后救人。

C．救人、治伤同时进行

291 、《危险化学品安全管理条例》自起施行。 ( C )

A．2002年1月15日　　 B. 2002年2月15日

C. 2002年3月15日 　　D. 2002年4月15日

292 、施行《危险化学品安全管理条例》的目的是：为了加强对 的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境。  ( D )

A.化学危险品 B.危险化学物品

C.化学危险物品 D.危险化学品

293、条例规定在中华人民共和国境内 ___、___ 、___ 、___ 、___  危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。( C )

A.生产、包装、经营、储存、运输

B.经营、进口、储存、运输、使用

C.生产、经营、储存、运输、使用

D.生产、销售、储存、运输、使用

294 、本条例所称危险化学品，包括 类危险物品。( B )

A.6 B.7 C.8 D.9

295 、危险化学品单位的 对本单位危险化学品的安全负责。( A )

A.主要负责人 B.法人

C.安全负责人 D.法定代表人

296 、国务院 负责危险化学品安全监督管理综合工作。( D )

A.公安部门 B.质检部门

C.环境保护部门 D.经济贸易综合管理部门

297 、条例规定有关部门派出的工作人员依法进行监督检查时，应当 。( C )

A.事先通知 B.出示通知书

C.出示证件 D.说明单位

298 、国家对危险化学品的 实行统一规划、合理布局和严格控制。( C )

A.生产和使用 B.生产和运输

C.生产和储存 D.生产和经营

299 、国家对危险化学品生产、储存实行 制度。( D )

A.审查 B.备案 C.核准 D.审批

300 、危险化学品生产、储存企业必须具备 项条件。( A )

A.5 B.6 C.7 D.8

301 、设立剧毒化学品生产、储存企业应当向 提出申请。( D )

A.国家经济贸易委员会

B.县级人民政府经济贸易管理部门

C.市级人民政府经济贸易管理部门

D.省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门

302 、申请设立危险化学品生产、储存企业时，应当提交　　 项文件。( B )

A.5 　　B.6 　　C.7 　　D.8

303 、申请人凭省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门或者设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门 向工商行政管理部门办理登记注册手续。( A )

A.批准书 B.通知书 C.批准文件 D.核准书

304、除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，距离 类场所、区域必须符合国家标准或者国家有关规定。( B )

A.6 B.8 C.10 D.12

305、危险化学品生产、储存企业改建、扩建的，必须依照《危险化学品安全管理条例》 的规定经审查批准。( C )

A.第七条 B.第八条 C.第九条 D.第十条

306、依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院质检部门申请领取危险化学品 。( C )

A.经营许可证 B.安全许可证

C.生产许可证 D.消防许可证

307、国家禁止用___生产灭鼠药以及其它可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。( B )

A.有毒化学品 B.剧毒化学品

C.易燃化学品 D.易爆化学品

308、垄危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品 ，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品 。( C )

A.安全使用说明书 安全标签

B.安全技术说明书 运输标签

C. 安全技术说明书 安全标签

D.合格证 商标

309、使用危险化学品从事生产的单位必须建立、健全使用危险化学品的 。( A )

A.安全管理规章制度 B.防火管理规章制度

C.防爆管理规章制度 D.安全操作规章制度

310、生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每 年进行一次安全评价。( B )

A.一 B.二 C.三 D.五

311、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置 、 装置。( B )

A.通风 防爆 B.通讯 报警

C.通讯 防潮 D.通风 报警

312、 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向 报告。( C )

A.公安部 B.省级公安部门

C.当地公安部门 D.当地消防部门

313、重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存 年。( B )

A.1 B.2 C.3 D.4

314、 危险化学品必须储存在 、 或者专用储存室内。( B )

A.专用仓库 专用场所 B. 专用仓库 专用场地

C.专用仓库 专用库区 D. 专用库区 专用场地

315、剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其它危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行 收发、 保管制度。( C )

A.双人 一人 B.一人 双人

C.双人 双人 D.多人 多人

316、 危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期___ 。( B )

A.检验 B.检测 C. 检查 D.查验

317、 生产和使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处置危险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有____ 。( B )

A.重大危险源 B.事故隐患

C.事故危险 D.事故危害

318、公众上交的危险化学品，由 接收。( D )

A.环保部门 B.质检部门

C.工商部门 D.公安部门

319、国家对危险化学品经营销售实行 ___制度。( D )

A. 认可 B. 登记 C. 注册 D. 许可

320、危险化学品经营企业，必须具备 ___条件：①经营场所和储存设施符合国家标准；② 符合法律、法规规定和国家标准要求的其它条件；③ 主管人员和业务人员经过专业培训，并取得上岗资格；④有健全的安全管理制度。( D )

A.①② B.②③ C.②③④ D.①②③④

321、经营剧毒化学品和其它危险化学品的，应当分别向省、自治区、直辖市人民政府 部门或者设区的市级人民政府负责危险化学品     综合工作的部门提出申请。( C )

A. 经济贸易管理 B. 行业管理

C. 安全监督管理 D. 计划经济

322、对符合条件的，颁发危险化学品经营许可证，并将颁发危险化学品经营许可证的情况通报同级   部门。（ D ）

A. 行业主管 B. 公安 C. 环境保护 D. 公安部门和环境保护

323、申请人凭危险化学品经营许可证向 管理部门办理登记注册手续。(B )

A. 公安消防 B. 工商行政 C. 环境保护 D. 安全监督

324、经营危险化学品，不得有 行为：①从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；②销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品；③经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其它可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品；④销售农药、灭鼠药、灭虫药。( B )

A.①② B.①②③ C.③④ D.②③④

325、剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当至少保存 年。( C )

A. 二年 B. 一年半 C. 一年 D.半年

326、剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况：发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地 部门报告。( B )

A. 安全 B. 公安 C. 公安消防 D. 有关政府

327、生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府 部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。( C )

A. 行业主管 B. 经济贸易 C. 公安 D. 安全监督

328、单位临时需要购买剧毒化学品的，应当凭本单位出具的证明（注明品名、数量、用途）向设区的市级人民政府 部门申请领取准购证，凭准购证购买。( D )

A. 公安消防 B. 安全监督 C. 环境保护 D. 公安

329、 不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。( A )

A. 个人 B. 个体 C. 未经批准的单位 D. 私营企业

330、剧毒化学品购买凭证和准购证的试样和具体申领办法由

制定。( A )

A国务院公安部门 B. 国家安全生产委员会

C. 国家安全生产监督管理局 D. 当地人民政府

331、国家对危险化学品的运输实行 制度。( D )

A. 资格认可 B. 资质认定 C. 审查报批 D. 资格认定

332、危险化学品运输企业必须具备的条件由 部门规定。( C )

A. 国家公安 B. 国家安全 C. 国务院交通 D. 当地交通部门

333、 应当对条例规定的专业生产定点生产的槽罐以及其它容器的产品质量进行定期或者不定期的检查。( A )

A. 质检部门 B. 行业管理部门 C. 经贸部门 D. 安监部门

334、危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府 部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业。( A )

A.交通 B. 安全 C. 经贸 D. 公安

335、 透过公路运输危险化学品的，托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品 。( B )

A. 交通运输许可证 B. 公路运输通行证

C. 安全运输通行证 D. 道路安全通行证

336、剧毒化学品公路运输通行证的式样和具体申领办法由

制定。( D )

A. 国务院交通部门 B. 国家安全监管部门

C. 有关交通部门 D. 国务院公安部门

337、危险化学品运输车辆禁止通行区域，由设区的 人民政府公安部门划定，并设置明显的标志。( B )

A. 省级 B. 市级 C. 地级 D.县级

338、国家实行危险化学品 制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。( A )

A.登记 B.注册 C.备案 D.审核

339、危险化学品 企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的其它危险化学品的单位，应当向国务院经济贸易综合管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。( C )

A.生产、经营 B.经营、储存 C.生产、储存 D.储存、使用

340、 应当向环境保护、公安、质检、卫生等有关部门提供危险化学品登记的资料。( D )

A.危险化学品生产单位 B. 危险化学品储存单位

C.危险化学品使用单位 D.负责危险化学品登记的机构

341、 地方各级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门应当会同同级其它有关部门制定危险化学品事故应急救援预案，报经本级人民政府批准后实施。( B )

A.乡级以上 B. 县级以上 C. （地）市级以上 D.省级

342、危险化学品单位应当制定本单位事故 ，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。( D )

A.抢险预案 B.救治预案 C.控制预案 D.应急救援预案

343、发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的

应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地 和公安、环境保护、质检部门。( B )

A.交通部门 B. 负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门 C. 卫生行政部门 D.工商行政管理部门

344、发生危险化学品事故，有关地方 应当做好指挥、领导工作。( C )

A.公安消防部门 B.负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门

C.人民政府 D.环保部门

345、危险化学品 必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。( A )

A.生产企业 B.经营企业 C.运输企业 D.使用单位

346、危险化学品事故造成环境污染的信息，由 ___统一公布。( B )

A.公安部门 B.环境保护部门

C.质检部门 D. 负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门

347、对生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品依法实施 的有关部门工作人员，对不符合本条例规定的事项予以批准或者许可的依法给予降级或者撤职的行政处分。( C )

A.监督控制 B.检验 C.监督管理 D.审查

348、发生危险化学品事故，有关部门未依照本条例的规定履行职责的，对负有责任的主管人员和其它直接责任人员依法给予 的行政处分。( D )

A.降级或者免职 B.记过或者免职

C.记过或者撤职 D.降级或者撤职

349、未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得 的罚款。( D)

A.1倍以上2倍以下 B. 1倍以上3倍以下

C. 1倍以上4倍以下 D. 1倍以上5倍以下

350、危险化学品单位未根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风等安全设施、设备的，由 或者公安部门依据职权责令立即或者限期改正。( B )

A.质检部门 B.负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门

C.公安部门 D.环保部门

351、涉及危险化学品包装物、容器的单位有   行为的，有关部门依据各自的职权责令立即或者限期改正，处2万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 （ B ）

A.定点生产危险化学品包装物、容器

B. 包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应

C.重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前进行了检查

D.使用定点企业生产的或者经检测、检验合格的包装物、容器

352、危险化学品经营企业销售没有化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品，由负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门责令 。( D )

A.立即停业整顿 B.立即关闭

C.立即停售 D.立即或者限期改正

353、危险化学品单位未对其生产、储存装置进行定期安全评价，负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门依据职权责令立即或者限期改正，处 的罚款。( B )

A.1万元 B.1万元以上5万元以下

C.3万元 D. 1万元以上10万元以下

354、发生剧毒化学品被盗、丢失、   、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其它直接责任人员依照刑法追究刑事责任。( A )

A.误售 B.乱放 C.滥用 D.误食

355、危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的， 对负有责任的      和其它直接责任人依法追究刑事责任。( D )

A.操作人员 B.单位领导 C.主要领导 D. 主管人员

356、危险化学品单位有    行为的，由工商行政管理部门责令改正，有违法所得的，没收违法所得。 （ D ）

A.危险化学品储存在专用仓库内并设专人管理

B.从取得危险化学品生产许可证或者经营许可证的企业采购危险化学品

C.向取得危险化学品经营许可证的经营单位销售其产品

D.剧毒化学品经营企业向个人销售剧毒化学品

357、伪造、变造、买卖、出借或者以其它方式转让   购买凭证、准购证以及其它有关证件，或者使用作废的上述有关证件的，由公安部门责令改正。（ D ）

A.易燃化学品 B.爆炸品

C.易腐蚀化学品 D.剧毒化学品

358、未取得危险化学品   ，擅自从事危险化学品公路、水路运输的企业，

由交通部门依据职责对其进行处罚。（ C ）

A.经营许可证 B.生产许可证

C.运输企业资质 D.营业执照

359、利用内河以及其它封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品和国家禁止运输的其它危险化学品的，由交通部门处    罚款。（ D ）

A.1万元以上5万元以下 B. 1万元以上10万元以下

C. 2万元以上5万元以下 D. 2万元以上10万元以下

360、托运人托运危险化学品，未向   申请领取剧毒化学品公路运输通行证，擅自透过公路运输剧毒化学品的，处2万元以上10万元以下的罚款。（ C ）

A.公安部门 B.质检部门

C.交通部门 D.环保部门

361、违反本条例的规定，有  行为的，由公安部门处2000元以上2万元以下的罚款。 （ A ）

A.邮寄危险化学品

B.托运人在托运的普通货物中夹带危险化学品

C.托运人将危险化学品匿报、谎报为普通货物托运

D.托运人擅自透过水路运输剧毒化学品

362、危险化学品单位发生危险化学品事故，未按照本条例的规定立即组织救援，对负有责任的主管人员和其它直接责任人员依照刑法关于国有公司、企业工作人员 或者其它罪的规定，依法追究刑事责任。( B )

A.渎职罪 B.失职罪 C.玩忽职守罪 D.隐瞒罪

363、危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、财产损失的，应当依法承担___责任。( D )

A.保护 B.事故 C. 肇事 D.赔偿

364、民用爆炸品、放射性物品、核能物质和 的安全管理，不适用本条例。( A )

A.城镇燃气 B.监控化学品 C.属于药品的危险化学品 D.农药

365、进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品， 本条例的规定执行。( C )

A.参照 B. 不参照 C. 依照 D. 不依照

366、第170号国际公约《作业场所安全使用化学品公约》引用时可称之为     化学品公约。（ C ）

A.1970年 B.1980年 C.1990年 D.2000年

367、“作业场所使用化学品”一词系指可能使工人接触化学制品的任何作业活动，包括化学品的生产、搬运、贮存、运输、废料的处置或处理，因作业活动导致的化学品的    ，化学品设备和容器的保养、维修和清洁。（ A ）

A.排放 B.使用 C.存放 D.转移

368、在某出口化学品的会员国因工作安全和健康原因全部或部分禁用有害化学品的情况下，此种禁用的   应由该出口会员国通知进口化学品的国家。（ D ）

A.时间和原因 B.时间和数量

C.原因和数量 D.事实和原因

369、一九九○年化学品建议书规定，工人及其代表应有权从雇主处获得   和其它资料，以便能采取适当预防措施，保护工人避免作业中使用有害化学品而造成的危险。（ B ）

A.化学品安全标签 B.化学品安全使用说明书

C.化学品安全标志 D.化学品危险性鉴别

370、女性工人在怀孕或哺乳期间，___调换到不使用或不接触对未出生或哺乳期婴儿健康有害的化学品的工作，并___在适当时返回其原岗位。( A )

A.有权 有权 B.无权 无权

C.可以 可以 D.有权 无权

371、化学品安全技术说明书（CSDS）包括 部分内容。( D )

A.十三 B.十四 C.十五 D.十六

372、化学品安全技术说明书采用“ ”的方式编写，同类物、同系物的技术说明书不能互相替代；混合物要填写有害性组分及其含量范围。( C )

A.多个品种一卡 B.一个单位一卡

C.一个品种一卡 D.一个地区一卡

373、编写化学品安全技术说明书危险性部分，应简要概述本化学品最重要的 ，主要包括危险类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆危险等信息。( B )

A.危害和后果 B.危害和效应

C.危险性和后果 D.危险性和效应

374、编写化学品安全技术说明书废弃处置部分，应写明被化学品污染的包装和无使用价值的化学品的安全处理方法，包括废弃处置方法和 。( A )

A.注意事项 B.预防措施

C.补救措施 D.处置时间

375、化学品安全技术说明书的内容，从该化学品的制作之日算起，每___年更新一次，若发现新的危害性，在有关信息发布后的 ___年内，生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。( D )

A.三 一 B.三 半 C.五 一 D.五 半

376、化学品安全标签应 在化学品包装或容器的明显位置。( D )

A. 粘贴 B.挂拴

C. 喷印 D.粘贴、挂拴、喷印

377、化学品安全标签内标志的颜色按 规定执行，正文应使用与底色反差明显的颜色，一般采用黑白色。( B )

A.GB12268 B.GB13690 C.GB190 D.GB191

378、化学品安全标签用 表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。( C )

A.文字、分子式和编码 B.分子式、警示标志和编码的组合形式

C.文字、图形符号和编码的组合形式 D.分子式、警示标志和编码

379、按照《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603—1995）的规定，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按 等级危险物品的性能标志。( D )

A.低 B. 最低 C.高 D.最高

380、按照《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603—1995）的规定，化学危险品贮存方式分为 贮存三种。( B )

A.隔离、隔开、分开 B.隔离、隔开、分离

C.隔断、隔开、分开 D.隔断、隔离、分离

381、《常用危险化学品的分类及标志》（GB 13690—92）中将常用危险化学品按其主要危险特性分为 类。( C )

A.6 B.7 C.8 D.9

382、《常用危险化学品的分类及标志》（GB 13690—92）规定，危险化学品的主标志由表示危险特性的   四个部分组成的菱形标志。( D )

A.图案、使用说明、底色和危险品类别号

B.图案、文字说明、颜色和危险品类别号

C.标志、使用说明、颜色和危险品类别号

D.图案、文字说明、底色和危险品类别号

383、危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示  的其它的危险性类别。( A )

A.重要 B.全部 C.另外 D.关键

384、重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的  等于或超过临界量的单元。( B )

A.重量 B.数量 C.质量 D.数目

385、重大危险源分为 _____重大危险源和____重大危险源两种。( A )

A.生产场所 贮存区 B.使用场所 贮存区

C.使用场所 运输范围 D.生产场所 运输范围

386、当单元内存在的危险物质为多品种时，则每种危险物质实际存在量（t)与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）比值后的总和   1，定为重大危险源。（ C ）

A.< B. ≤ C. > D.≥

387、职工对   指挥或  冒险作业，有权拒绝执行；对危害人身安全和健康的行为，有权检举和控告。  （ C ）

A.正确 告之 B.正确 强令

C.违章 强令 D.违章 告之

388、职工有权获得 的培训，包括预防、控制、及防止危险方法的培训和紧急情况处理或应急措施的培训。( A )

A.安全知识 B.安全技术 C.安全规程 D.安全措施

389、《常用危险化学品的分类标志》（GB13960-92）规定，对于未列入分类明细表中的危险化学品，可以参照 的化学性质相似，危险性相似的物品进行分类。( D )

A、其它 B、另外 C、未列出 D、已列出

390、《危险货物品名表》（GB12268-90）规定，本标准使用于危险货物 和销售。 ( C )

A、运输、使用和贮存 B、生产、使用和贮存

C、运输、生产和贮存 D、生产、运输和废弃处理

391、浓硫酸属于( B )化学品。

A.爆炸品  B.腐蚀品  C.易燃液体

392、下面对剧毒品的描述中, （ C ）是错误的?

A.不准露天堆放  B.必须双人收发  C.不能用玻璃瓶储存

393、储存危险化学品的仓库可以使用( B )采暖。

A.蒸汽  B.热水  C.机械

394、下面( A )物质属于自燃物品?

A.黄磷  B.盐酸  C.丙酮

395、工业上使用的氧化剂要与具有( A )性质的化学品远远分离。

A.还原性物品  B.惰性气体  C.腐蚀性液体

396、集装箱和成组货物的危险货物标志应该贴在( C )。

A.侧面和顶端  B.两个顶端  C.4个侧面

397、下面( A )是化学品标签中的警示词。

A.危险、警告、注意  B.火灾、爆炸、自燃  C.毒性、还原性、氧化性

398、标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是( B )。

A.化学品标志  B.化学品安全标签  C.危险化学品标志

399、搬运剧毒化学品后,应该( A )。

A.用流动的水洗手  B.吃东西补充体力  C.休息

400、强酸灼伤皮肤不能用( A )冲洗。

A.热水  B.冷水  C.弱碱溶液

401、吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻( C )。

A.用清水清洗  B.用冷水清洗  C.用软纸、软布抹去

402、遇水燃烧物质起火时,不能用( B )扑灭。

A.干粉灭火剂  B泡沫灭火剂  C.二氧化碳灭火剂

403、发生危险化学品事故后,应该向( B )方向疏散。

A.下风  B.上风  C.顺风

404、进行腐蚀品的装卸作业应该戴( B )手套。

A.帆布  B.橡胶  C.棉布

405、以下物品中露天存放最危险的是( C )。

A氯化钠  B.明矾  C遇湿燃烧物品

406、在易燃易爆场所穿( C )最危险。

A.布鞋  B.胶鞋  C.带钉鞋

407、下面的做法中错误的是( A )。

A.同车运输氧化剂和还原剂  B.公安机关检查运输的危险化学品  C.车辆熄火装卸危险化学品

408、化学品泄漏事故发生时,下面( C )做法是错误的。

A.报警  B.进行交通管制  C.所有人员参加事故救援

409、( B )不能发生爆炸。

A.亚麻粉尘  B.砂尘  C.面粉

410、易燃易爆场所不能穿( B )。

A.纯棉工作服  B.化纤工作服  C防静电工作服

411、如果有化学品进入眼睛,应立即( B )。

A.滴氯霉素眼药水  B.用大量清水冲洗眼睛  C.用干净手帕擦拭

412、下列( B )有毒气体具有臭鸡蛋气味。

A.二氧化硫  B.硫化氢  C.二氧化氮

413、在装卸易燃易爆品操作中,不能使用( A )工具。

A.铁制  B.木制  C.铜制

414、运输危险化学品的车辆放置于驾驶室顶部的灯是( A )。

A.黄色三角形的  B.黄色长方形的  C.红色三角形的

415、零售店面内危险化学品存放总质量不得超过( A )。

A.l吨  B.2吨  C.0.5吨

416、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒气体进行( A )。

A.置换  B.吹扫  C.清理

517、大量销毁易燃易爆化学物品时，应征得所在地（ C ）监督机构的同意。

A.化工  B.人民政府  C.公安消防

418、运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是( B )。

A.注意安全  B.危险品  C.保持车距

419、( C )能溶解丝、毛和动物组织，所以具有腐蚀性。

A.小苏打  B.汽油  C.火碱

420、.含（ B ）的水可以清洗掉水果蔬菜表面的农药。

A.酸性洗涤剂  B.碱性洗涤剂  C.中性洗涤剂

421、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护救援知识的培训，并经（ C ），方可上岗作业。

A.培训  B.教育  C.考核合格  D.评议

422、 重复使用的危险化学品包装容器在使用前应进行检查，并做出记录，其记录至少应保留（ B ）。

A.1年  B.2年  C.3年  D.5年

423、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（ A ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

A.主要负责人  B.技术人员  C.从业人员  D.安全管理人员

424、防止毒物危害的最佳方法是（ C ）。

A.穿工作服  B.佩戴呼吸器具  C.使用无毒或低毒的代替品

425、各种气瓶的存放，必须距离明火（ B ）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

A.1米  B.3米  C.10米

426、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度（ B ）℃时，内装液体不致完全充满容器。

A.35  B.55  C.45  D.65

427、毒害性商品储藏养护,商品不得就地堆码，货垛下应有隔潮设施，垛底一般不低于 （ D ）cm。

A. 20  B. 25  C. 30  D. 15

428、《危险化学品安全管理条例》所指的危险化学品按理化性质及危害划分为（ B ）大类。

A. 6   B. 7   C. 8

429、甲苯在储存时，应远离火种、热源，防止阳光直射，其储存库温度应不超过（ B ） 。

A.25℃  B.30℃  C.35℃   D.40℃

430、最近，在我国东北某些城市发现的侵华日军遗留化学武器“芥子气”属于 （ B ）。

A.神经性毒剂   B.糜烂性毒剂   C.全身中毒性毒剂

431、应在危险化学品包装上拴挂或加贴与包装内危险化学品完全一致的（ A ）。

A.化学安全标签   B.安全技术说明书   C.使用说明

432、国家对危险化学品实行经营（ B ）制度。

A.专营   B.许可证   C.审批

433、载客的火车、船舶、飞机机舱（ C ）装运危险化学物品。

A.可以   B.可以少量   C.不得

434、.装运危险化学品的车辆通过市区时，中途（ C ）。

A.可以到加油站加油   B.可以把车存在停车场   C.不得随便停车

435、毒害品主要是经过（ C ）吸入蒸汽或通过皮肤接触引起人体中毒。

A.眼   B.鼻   C.呼吸道

436、工人从事沥青工作时，应使用（ A ）防护用品。

A.全副   B. 面部   C. 呼吸

437、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（ A ）。

A.劳动保护用品   B.安全监测仪器   C.手提消防器材

438、遇空气易着火的商品必须装于（ C ）容器内，或用煤油浸润，或充入惰性气体。

A.铅制   B.敞口   C.气密封口

439、扑救爆炸物品火灾时，（ B ）用沙土盖压，以防造成更大伤害。

A.必须   B.禁止   C.可以

440化工原料电石或乙炔着火时，严禁用（ B ）。

A.二氧化碳灭火器   B.四氯化碳灭火器   C.干粉灭火器 D.干砂

441、氢气瓶的规定涂色为（A）

A.淡绿   B.淡黄  C.银灰  D.紫红

442、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保持（ B ）

A.500米  B.l000米  C. 2000米  D.l500米

443、化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是（ B ）。

A.消除氧化剂   B.控制可燃物   C.降低车间温度

444、有爆炸危险工房内照明灯具和电开关，应选用防爆型。电开关应安装在（ B ）。

A.室内门旁   B.室外门旁   C.室内明灯附近

445、以下危险化学品中，（ C ）可以在露天贮存。

A.遇潮能引起燃烧.爆炸的   B.遇潮能发生化学反应的  C.遇火、热、潮能引起化学反应，产生有毒气体的

446、危险化学品单位的（ A ）对本单位危险化学品的安全负责。

A.主要负责人  B.法人  C.安全负责人  D.法定代表人

447、大多数氧化剂和（ A ）都能发生剧烈反应，放出有毒气体。

A.强酸  B.弱酸  C.碱

448、危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品（ C ），并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品（ C ）。

A.安全使用说明书 安全标签

B.安全技术说明书 运输标签

C. 安全技术说明书 安全标签

D.合格证 商标

449、生产、储存、使用除剧毒化学品以外危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（ B ）年进行一次安全评价。

A.一   B.二    C.三   D.五

450、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（ B ）装置。

A.通风 防爆    B.通讯 报警

C.通讯 防潮    D.通风 报警

451、发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（ C ）报告。

A.公安部 　　　 B.省级公安部门

C.当地公安部门  D.当地消防部门

452、重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存（ B ）年。

A.1    B.2    C.3    D.4

453、危险化学品必须储存在（ B ）或者专用储存室内。

A.专用仓库 专用场所    B. 专用仓库 专用场地

C.专用仓库 专用库区    D. 专用库区 专用场地

454、剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行（ C ）收发、（ C ）保管制度。

A.双人 一人    B.一人 双人

C.双人 双人    D.多人 多人

455、公众上交的危险化学品，由（ D ）接收。

A.环保部门    B.质检部门

C.工商部门    D.公安部门

456、剧毒化学品经营企业应当（ A ）核对剧毒化学品的销售情况;发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地公安部门报告

A.每天    B.每周    C.每月    D.每年

457、经营危险化学品，不得有（ B）行为：①从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；②销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品；③经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品；④销售农药、灭鼠药、灭虫药。

A.①②    B.①②③    C.③④    D.②③④

458、危险化学品运输车辆禁止通行区域，由设区的（ B）人民政府公安部门划定，并设置明显的标志。

A. 省级   B. 市级    C. 地级    D.县级

459、危险化学品单位应当制定本单位事故（ D），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

A.抢险预案 B.救治预案 C.控制预案 D.应急救援预案

460、发生剧毒化学品被盗、丢失、（ A ）、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。

A.误售   B.乱放   C.滥用   D.误食

461、危险化学品单位在转产、停产、停业或者解散时未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料而触犯刑律的，对负有责任的（ D ）和其他直接责任人依法追究刑事责任。

A.操作人员   B.单位领导   C.主要领导   D. 主管人员

462、危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、财产损失的，应当依法承担（ D ）责任。

A.保护   B.事故   C. 肇事   D.赔偿

463、（ A ）应和氰化物、氧化剂、遇湿易燃物远离，并不得与碱类共储混运。

A.酸类   B.腐蚀类   C.还原剂

464、《中华人民共和国安全生产法》于2002年（C）经第九届全国人大常委会第二十八次会议通过。

A 6月9日　　B 6月19日　　C 6月29日

465、新修订的《安全生产法》由习近平主席于2014年签署第十三号令予以公布，自2014年（C）起施行。

A 10月1日　　B 11月1日　　C 12月1日

466、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（A），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A 生产安全事故　　B 火灾、交通事故　　C .重大、特大事故

467、保障人民群众（C）安全，是制定《安全生产法》的目的之一。
　　A 生命　　B 财产　　C 生命和财产

468、制定《安全生产法》，就是要从（C）保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济的发展。

A 思想上　　B 组织上　　C 制度上

469、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（A）。
　　A 安全第一、预防为主　、综合治理　B 安全为了生产，生产必须安全　　C 安全生产人人有责

470、按照《安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的
部门对全国安全生产工作实施（B）。
　　A 综合管理　　B 综合监督管理　　C 监督管理

471、《安全生产法》共计有7章97条，其中条款最多的是（A）。
　　A 第二章：生产经营单位的安全生产保障
　　B 第三章：从业人员的权利和义务　　C 第四章：安全生产的监督管理

472、生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（C）负责。
　　A主要　　B全部　　C全面

473、《安全生产法》第十七条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责，其中最重要的一条是（B）。
　　A 保证安全生产投入的有效实施　　B 建立、健全本单位安全生产责任制
　　C 及时、如实报告生产安全事故

474、安全生产责任制是经长期的安全生产、劳动保护管理实践证明的成功制度与措施。这一制度最早见于国务院（A）年3月30日颁布的《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》（即《五项规定》）。
　　A 1963　　B 1973　　C 1983

475、安全生产责任制要在（B）上下真功夫，这是关键的关键。
　　A 健全、完善　　 B 分工明确　　C 贯彻落实

476、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过（B）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
　　A 100　　B 400　　C 300

477、企业所设置的“安全生产管理机构”是指（A）。
　　A 专门负责安全生产管理事务的部门
　　B 安全生产委员会或安全生产领导小组
　　C 生产管理或技术管理机构

478、企业所设置的“专职安全管理人员”是指（A）。
　　A 专门负责安全生产管理工作的人员　　B 负责设备管理、环境保护工作的人员　　C 负责技术、设计工作的人员

479、依据《安全生产法》第十六条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（A）。
　　A 不得从事生产经营活动 　　B 经主管部门批准后允许生产经营 　　C 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

480、《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定，但最低要求是必须保证（B）。
　　A 安全宣传教育费用　　B 职工防护用品费用　　C 能够持续地具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条
件

481、“三同时”的规定可以从源头上消除各类事故隐患。最早提出“三同时”是在（A）年10月21日《中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知》中指出的。
　　A 1978　　B 1983　　C 1993

482、《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（C），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
　　A 生活设施
　　B 福利设施　　C 安全设施

483、国家对危险化学品的生产和储存实行审批制度，对危险化学品的经营销售实行许可制度，对危险化学品的运输实行（B）。
　　A 登记制度
　　B 备案制度 　　C 资质认定制度

484、《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（B）在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。
　　A 职工食堂
　　B 员工宿舍　　　　C 职工俱乐部

485、《安全生产法》所指的危险物品包括（A）。
　　A 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品
　　B 枪支弹药　　　　C 高压气瓶、手持电动工具

486、承担安全评价、认证、检测、检验的机构属于（A）。
　　A 中介机构
　　B 行政机关　　　　C 事业组织

487、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（A）。
　　A 行业标准
　　B 地方标准　　　　C 企业标准

488、《安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的（A）。
　　A 工艺、设备　　B 工具　　C 原材料

489、生产经营单位对（C）应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
　　A 事故频发场所　　B 重大事故隐患　　C 重大危险源

490、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。
　　A 安全宣传标语　　B 安全宣教挂图　　C 安全警示标志

491、依照《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。
　　A 生产经营　　B 安全技术　　C 安全生产知识

492、依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（C），否则，生产经营单位要承担法律责任。
　　A 安全生产教育　　B 安全技术培训　　C 安全生产教育和培训

493、生产经营单位对新录用的从业人员，要制定详实的教育培训计划，培训经费由（A）安排。
　　A 生产经营单位　　B 从业人员　　C 政府财政部门

494、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全管理人员，应当由（A）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
　　A 有关主管部门 　　B 安全监察部门　　C 行业协会

495、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。
　　A 操作资格　　B 许可　　C 安全

496、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（C）的安全生产教育和培训。
　　A 班组级　　B 车间级　　C 专门

497、从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（C）。
　　A 关键　　B 保证　　C 基本要素

498、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出（A）。
　　A 建议　　B 批评　　C 检举

499、依照《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险。工伤保险费应由（B）缴纳。
　　A 从业人员　　B 生产经营单位　　C 地方财政拨款

500、依照《安全生产法》规定，劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职工危害和依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同（A）的内容。
　　A 必备　　B 基本　　 C 较为重要

501、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的（C）。
　　A 防暑用品　　B 防寒用品　　C 劳动防护用品

502、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（A）、防范措施以及事故应急措施。

A 危险因素　　B 事故隐患　　C 设备缺陷

503、《安全生产法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（B）。”
　　A 安全卫生设施　　B 劳动防护用品　　C 劳动防护工具

504、《安全生产法》第六章为“法律责任”。主要规定了安监人员、各级政府工作人员和生产经营单位违反《安全生产法》所应承担的法律责任。这一章共有19条，其中对（A）违反《安全生产法》的处罚规定最多。
　　A 生产经营单位及其有关人员　　B 从业人员　　C 安全监管部门的工作人员

505、《安全生产法》规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资人处2万元以上（B）万元以下的罚款。
　　A 10　　　　B 20　　　　C 30

506、《安全生产法》第九十条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（B）。
　　A 行政处罚　　 B 处分　　　　C 追究刑事责任

507、.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（C）责任，有关负责人应负管理责任。
　　A 领导　　　　B 管理　　　　C 直接

508、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大伤亡事故后逃匿的，由（A）处十五日以下拘留。
　　A 公安机关　　B 检察机关　　 C 安全生产监督管理部门

509、《安全生产法》规定，法律责任分为刑事责任、行政责任和（A）三种。
　　A 民事责任　　B 财产责任　　C 其他法律责任
党政

510、行政处罚的对象是实施了违法行为的自然人、法人或者其他组织。行政处分的对象则是（A）。
　　A 有关责任人员　　B 生产经营单位　　C 政府有关部门

511、生产安全事故的处理一般在90日内结案，特殊情况不得超过（C）。
　　A 120日 　　　　B 150日　　　　C 180日

512、《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件。“有效的监督执法证件”是指（C）。
　　A 安全生产监督管理部门的介绍信　　B 安全生产监督管理部门制发的工
作证件 　　C 有关部门制发的一种专门的证件

513、负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时，要求生产经营单位购买其指定品牌，或者购买指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。这种错误行为属于（A）。
　　A 滥用职权 　　B破坏公平竞争　　C侵犯生产经营自主权

514、负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收，所需费用（B）解决。
　　A 由接受审查验收的单位赞助　　B 由政府财政拨款 　　C 由审查、验收的单位自筹

515、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款，并在（B）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
　　A 3　　　　B 5　　　　C 7

516、《安全生产法》对工会在安全生产工作中的（A）作出了规定。
　　A 监督职责　　B 享有的权利　　C 应尽的义务

517、不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予（C）处分。
　　A 降级　　　　B 降职　　　　C 撤职

518、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百三十五条关于（B）的规定，追究其刑事责任。
　　A 玩忽职守罪　　B 劳动安全事故罪　　C 重大责任事故罪

519、生产经营单位的从业人员不服从管理，违章操作，造成重大事故，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百三十四条关于（B）的规定，追究其刑事责任。
　　A 工作人员失职罪　　B 重大责任事故罪　　C 劳动安全事故罪

520、要做到“安全第一”，就必须（C）。　　　　A 将高危作业统统关掉　　　　B 安全系数越高越好 　　　　C 实行“安全优先”的原则

521、国家对女职工和未成年工实行（B）。　　　　A 特殊社会保障　　　　B 特殊劳动保护　　　　C 特殊劳动保险

522、《危险化学品安全管理条例》规定：生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对生产、储存装置每年进行一次安全性评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位应当对生产、储存装置每（C）年进行一次安全性评价。
　　A 半　　　　B 1　　　　C 2

523、《中华人民共和国刑法》规定：企业、事业单位的职工由于不服从管理，违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处（C）以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
　　A 1年　　　　B 2年　　　　C 3年

524、职业病诊断，应当综合分析下列因素：（ABC）

A 病人的职业史  B 职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况 C 临床表现以及辅助检查结果等

525、没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，（A）诊断为职业病。

A 应当        B 不应当

526、承担职业病诊断的医疗卫生机构在进行职业病诊断时，应当组织（B）以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。

A 两名         B 三名         四名

527、用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实(C)劳动者，并在劳动合同中写明，不得(A)或者(B)。

A 隐瞒          B 欺骗          C 告知

528、劳动者(A)学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确(B)、(C)职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

A 应当         B 使用          C 维护

529、对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院(B)、(C)的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

A 公安机关     B 安全生产监督管理部门  C 卫生行政部门

530、职业健康检查应当由(A)以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

A 省级                 B  市级                 C 县级

（二）判断题

1、大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火势蔓延时间，呼救待援。（ A ）

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

2、火场逃生时，应该弯腰行走或爬行，并用湿毛巾捂住口鼻。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

3、防止火灾的基本措施包括控制可燃物，隔绝空气，消除着火源，阻止火势蔓延。（ A ）

A   正确      B   错误

4、电器火灾的原因主要有：短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电和雷电。（ A ）

A正确            B 错误

5、我所学生或职工住公寓期间,违反《公寓消防安全管理规定》，擅自点蜡烛照明而引起火灾，造成严重后果，该学生的行为已构成了失火罪。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

6、火灾通常指违背人们的意志，在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。  ( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

7、粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

8、火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

9、每年3月15日一4月l5日为森林防火戒严期。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

10、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。 ( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

11、火灾使人致命的最主要原因是被人践踏。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

12、车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

13、所有灭火器必须锁在固定物体上。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

14、为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。 ( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

15、为防止发生火灾，在厂内显眼的地方要设有严禁逗留标志。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

l6、在充满可燃气体的环境中，可以使用手动电动工具。(  B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

17、家用电器在使用过程中，可以用湿手操作开关。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

18、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

19、对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能好的地板。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

20、电工可以穿防静电鞋工作。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

21、在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物上，必须挂有“禁止攀登，有电危险”的标示牌。 ( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

22、有人低压触电时，应该立即将他拉开。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

23、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所，应该用正常电压供电。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

24、雷击时，如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时，应该立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱 膝。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

25、清洗电动机械时可以不用关掉电源。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

26、通常，女性的人体阻抗比男性的大。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

27、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

28、电流为100毫安时，称为致命电流。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

29、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

30、一般人的平均电阻为5000一7000欧姆。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

31、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应该装设漏电保护器。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

32、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

33、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品（ B ）。

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

34、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( A　)

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

35、人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

36、要定期对压缩空气桶清理油污，以防止油类和空气形成爆炸性气体。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

37、焊接盛装过汽油、燃油或油脂的容器时，应先敞开容器挥发几个小时。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

38、气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

39、进入锅炉内部工作时，应该打开锅筒上的人孔和集箱上的手孔以通风。 （  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

40、石油液化气不可用于气焊、气割。(  B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

41、气瓶的充装和使用人员可以穿着化纤衣服。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

42、乙炔发生器或回火防止器内的水冻结时，应用火焰烘烤溶化。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

43、在浓雾、雷雨和黑夜时，不得进行露天爆破作业。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

44、在一个回路上，可以使用不同厂、不同批、不同牌号的雷管。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

45、卷扬机安装位置应选择视野宽阔的地方，便于卷扬机司机和指挥人员观察。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

46、塔式起重机将重物吊运到高处后，为了节约能源，吊钩应该自由下滑。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

47、电梯轿箱顶上除了属于电梯的固定设备外，不得有其它物件存在，也不许有人进入轿箱顶上。 ( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

48、对压力容器进行内部检修时，可以使用明火照明。(  B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

49、起重机司机可以倾斜吊运物体。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

50、手工焊机应该有适当的空载电压。( 对 )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

51、开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在气瓶正面。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

52、焊接作业使用的气瓶应该存放在密闭场所。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

53、当吊运过程中，如果突然停电，应立即将所有控制器扳回零位，切断总开关，然后再采取其它安全措施。(  A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

54、起重机接近终点时，应该及时断电，尽可能不动用行程限位器。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

55、起爆药包阻塞在深孔内时，可以用炮棍撞击。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

56、低湿低温，对商品储存比较安全有利。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

57、空气湿度是表示空气中，水蒸气含量多少或空气干湿的程度。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

58、仓库要配足消防用水，灭火机等设备。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

59、在正常情况下，温度越高，绝对湿度就越小。( B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

60、采取冷却法扑救火灾；主要是降低燃烧物质的温度，使用最普遍的是水。( A )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

61、生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的、对人身和健康造成伤害，或者损坏设备、设施，或者造成经济损失，导致原生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

62、人身伤亡事故、因工伤亡事故、工伤事故三个用语是同一个概念，都是在生产过程中发生的伤亡。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

63、《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项：即遵章守规，服从管理；佩戴和使用劳动防护用品；接受培训，掌握安全生产技能；发现事故隐患及时报告。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

64、负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时，生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

65、负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的隐患，有权责令生产经营单位立即采取措施予以排除；对重大的、危及人身安全的事故隐患，有权责令其停产停业。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

66、生产经营单位应当配合安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，不得拒绝、阻挠。违反这一义务的应当承担相应的法律责任；使用暴力拒绝、阻挠检查的，要依法追究刑事责任。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

67、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

68、制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

69、《安全生产法》第二条规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法。这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

70、“生产经营活动”的范围包括：第一产业（农业，包括林业、牧业、渔业等）；第二产业（工业和建筑业）；第三产业（流通部门：交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物质供销和仓储业；为生产和生活服务的部门：金融、保险业、房地产、公用事业、居民服务业、旅游业等；教育、文化、科学研究等事业）。《安全生产法》适用于以上产业。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

71、在农业中从事个体种植、养殖业的农户，不属于《安全生产法》的调整范围。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

72、《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社会治安方面的管理。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

73、依照《安全生产法》的规定，县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门，对安全生产实施综合监督管理。也就是说，所有在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位，凡有关安全生产方面的工作，都必须接受这种统一的监督管理。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

74、新闻媒体的舆论监督透明度高、传播面广、影响力大，对违反安全生产法律、法规的单位和个人有特殊的威慑作用，是一种有效的监督方式。任何单位和个人不得阻挠、干预对安全生产违法行为进行正常的舆论监督。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

75、确定生产经营单位谁是主要负责人，主要依据生产经营单位的
性质，以及该单位的实际情况来具体确定。一般而言，对生产经营单位
负全面责任，有生产经营决策权的人，就是主要负责人。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

76、党和国家的安全生产方针政策、法律法规，可以通过各项安全生产规章制度和宣传教育等形式具体落实到基层，落实到每个职工。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

77、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

78、有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报，构成犯罪的，应当依照《刑法》第三百九十七条关于国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守罪的规定，追究其刑事责任。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

79、企业的从业人员没有经过安全教育培训，不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

80、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

81、2001年4月21日国务院发布第302号令，公布了《危险化学品安全管理条例》。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

82、监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。监督检查不能在没有根据的情况下随意地查封或责令停产停业。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

83、生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

84、依照《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员对检查发现的问题应作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字，这样有利于安全检查不走过场。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

85、《安全生产法》适用于中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位，因此，自然适用于香港和澳门两个特别行政区。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

86、在一些企业生产和工程建设承包中，发包人（甲方）与承包人（乙方）签订伤亡事故合同时，规定若发生伤亡事故，由乙方自行负责，甲方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

87、依照《安全生产法》，生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权；危险因素和应急措施的知情权；安全管理的批评检控权；拒绝违章指挥和强令冒险作业权；紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

88、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的，无效的，不受法律保护。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

89、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

90、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

91、劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

92、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

93、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是一种民事行为，生产经营单位可以自主决定。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

94、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

95、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

96、为安全生产提供技术服务的中介机构必须是依法组建成立的，具有为安全生产服务的执业资格，对其出具的安全评价、认证、检测、检验结果的准确性、公正性负法律责任。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

97、重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

98、依照《安全生产法》的规定，从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，生产经营单位应当如实告之，不得隐瞒和欺骗。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

99、从业人员享有批评、检举控告权和拒绝违章指挥、强令冒险作业的权利。生产经营单位不得因从业人员行使上述权利而对其进行打击报复，如：降低工资、降低福利待遇和解除劳动合同等。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

100、《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

101、通风的目的是控制库内温湿度，商品仓库的通风一般易在日出后。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

102、通风只要核对好库内干湿度表，温度和绝对湿度，对通风的效果影响不大。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

103、磷化铝的毒性很大，在杀虫时药剂分解后残渣应该慎重处理。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

104、水汽开始液化的温度称为露点温度，简称露点。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

105、作不负责任、玩忽职守、造成仓库工作人员，工重大损失的，可给予行政处分、经济制裁，但不能追究刑事责任。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

106、公共场所禁止或者限制吸烟。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

107、干湿球温度计，是测定空气中相对湿度大小的一种简便仪器。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

108、周恩来同志于l957年提出了“安全第一”的口号。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

109、险情严重时，职工无权停止作业，必须请示主管领导。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

110、企业中对人身有害或污染劳动环境的设备无法改造时，交罚款后可以允许继续使用。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

111、2000年全国“安全生产周”活动是由国家经济贸易委员会和全国总工会共同主办。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

112、为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害，按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

113、国家颁布的《安全色》标准中，表示禁止、停止的颜色为黄色。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

114、事故的发生是完全没有规律的偶然事件。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

115、事故原点就是构成事故的最初起点。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

116、我国安全生产方针是“安全生产，人人有责”。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

117、2000年是北京天地大方科技文化发展有限公司第6次作为唯一指定单位承办全国“安全生产周”活动的宣传工作。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

118、压力容器爆炸事故是指容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降至等于外界压力事故。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

119、压力容器一般事故是指容器由于受压部件严重损坏(如变形、泄漏)、附件损坏等，被迫停止运行，必须进行修理的事故。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

120、气瓶搬运时，应该用电磁起重机搬运气瓶。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

121、进入锅炉内部工作时，应首先要上好盲板，将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

122、气瓶的克装和使用人员可以穿化纤服装。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

123、对气瓶而言，设计压力小于12．25Mpa的为低压；大于等于12．25Mpa的为高压。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

124、压力表是测量容器中介质压力的仪表，可以直接显示出容器内的压力值，使操作人员正确了解容器内压力，防止发生超压事故。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

125、常见的水位表有玻璃式和平板式两种，它们都是利用连通管制成的，与锅炉组成一个连通器。因此显示的水位与锅炉内水位相等。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

125、压力表在装用前应做校验，并在玻璃表面上划红线，指出工作时最高压力。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

126、工业用煤气炉使用时必须先开煤气后点火。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

127、发生工伤事故后单位立即向劳动部门报告，如单位不报告，职工成职工家属应直接向劳动行政部门举报；保护现场。以便有关人员调查确认；抢救伤员，尽可能减少人员伤害程度。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

128、工伤保险与商业保险公司的人身意外伤害保险有根本的区别。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

129、如果工伤事故责任在伤者，那么它将不享受工伤保险补偿。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

130、建筑工人安全帽和摩托车头盔可以通用。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

131、享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

132、职工因工负伤痊愈后。经医院检查证明确实旧伤复发，可按因工负伤处理。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

133、安全帽的主要作用防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

134、使用电钻或手待电动工具时必须戴绝缘手套，可以不穿绝缘鞋。 (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

135、防护用品必须严格保证质量。安全可靠、但可以不用舒适和方便。(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

136、企业与职工签定招工合同中明确注明“工伤概不负责”属无效民事行为。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

137、化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

138、危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。（×，在盛装危险化学品的容器或包装经过处理并确认其危险性完全消除后,方可撕下。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

139、用泡沫灭火剂扑灭油罐火灾时，如果火势很大，有时并不能将火完全扑灭会发生闷燃，引起爆炸。（√）(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

140、燃点越低的物品越安全。（×，燃点越低的物品越危险。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

141、气瓶使用到最后应该留有余气。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

142、危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（×，每年至少检测一次。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

143、桶装氧化剂不得在水泥地面滚动  (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

144、工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。（√）(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

145、乙炔与氯或次氯酸盐等化合过程中,在日光照射下会发生燃烧和爆炸。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

146、只有危险化学品生产企业需要制定应急救援预案。（×，涉及危险化学品运作的各类企业都应该制定应急救援预案。）(  B )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

147、在雷雨、暴风雨天气里应该抓紧时间进行罐(槽)的装卸工作。（×，雷雨、暴风雨天气或者附近发生火灾不能进行罐(槽)的装卸工作）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

148、工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。（×，必须收集起来送到专门的单位集中处理）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

149、采取有毒、有腐蚀性、有刺激性的样品，必须戴防毒面具，置换气体应注意排至室外，防止中毒。进容器内取样，应有人监护。　取样时，人应站在下风向侧面。取样后，应将阀门关严。（×，应站在上风向）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

150、毒害品系指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学用作或生物物理学变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持入性的病理状态，甚至危及生命的物品。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

151、工业生产中，酒精的危害主要为易燃性。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

152、在具有腐蚀性物品的工作地点，不应饮食和吸烟。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

153、对固态的酸、碱进行处理时，必须使用工具辅助操作，不得用手直接操作。 (  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

154、甲苯的危害性是刺激性。（×，甲苯还可以通过皮肤、呼吸道等进入人体，危害人体健康。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

155、剧毒物品的库房应使用密闭防护措施。（×，剧毒物品的库房必须有良好的通（排）风措施。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

156、有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，可以露天存放。（×，应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

157、危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记 (×，《危险化学品登记管理规定办法》规定：必须进行登记。) (  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

158、液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。（×，液氯钢瓶与液氨钢瓶不得在同库存放。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

159、化学爆炸品的主要特点是:反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

160、各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性，但如果没有必要的外界作用，爆炸也会发生。（×，各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸可能性的内因，但如果没有必要的外界作用的外因，爆炸不会发生。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

161、有毒品在水中的溶解度越大，其危险性越大。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

162、浓硫酸、液碱可用铁制品做容器，因此也可用镀锌铁桶。（×，浓硫酸、液碱与镀锌铁制容器起化学反应。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

163、个人不得购买剧毒化学品，也不可以购买灭鼠药、杀虫剂等农药产品。（×，《条例》第34条规定个人不得购买剧毒化学品灭鼠药、杀虫剂等农药产品。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

164、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流上游的地域。（×，应在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地域。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

165、个人可以通过邮寄向危险化学品经营单位购买危险化学品。（×，《条例》第45条规定：不得邮寄。）(  B  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误

166、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。(  A  )

Ａ　正确　　　Ｂ　错误