采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源控制器软件 | 1套 | 310万元 | 6个月 |

注：投标人报价需包含委派技术人员抵达法国ITER项目现场调试验收相关费用。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

电源控制器软件的作用是：电源控制器可以实现实时监控、远程监控以及实时控制算法的定义，涵盖时间同步、信号处理和状态检测等功能，为PF电源的运行暂态过程分析、系统复杂工况模拟、复杂系统故障分析提供基础平台。

2.2、 技术性能指标要求

（1）制定系统的模块化架构，确保其可扩展和易维护，设计清晰、直观的操作界面；

（2）定义实时控制算法，涵盖时间同步、信号处理和状态检测等功能；

（3）采用高效算法，并进行测试以确保可靠性；

（4）设置合理的局域网、无线和光纤通信方案，确保数据传输可靠且安全；

（5）开发友好的界面，提供用户可定制的功能模块，满足不同需求；

（6）创建可靠的测试环境，确保测试结果的准确性和及时性；

（7）分析运行效率和资源占用情况，识别瓶颈并进行优化；

（8）配置安全机制，定期检查系统以防止常见攻击和威胁；

（9）能够实现实时监控及远程监控，确保硬件与软件兼容性；

（10）配置安全机制，确保系统在高风险情况下能够正常运行；

（11）提供源代码，修复建议和工具等；

（12）确保控制器系统与不同的接口和通信协议能够无缝连接并工作良好；

（13）优化控制算法，支持未来设备的引入和升级，提供易于管理和维护的开发流程。

2.3、 技术服务要求及质保要求

交付期限为合同签订生效后的6个月内。

质保期为自验收合格之日起12个月，在质保期内，供应商需免费提供售后服务。

2.4、验收标准及验收程序

供方需委派技术人员抵达法国ITER组织电源大厅完成现场测试及验收。

根据现场真实的工况结合现场设备进行调试，确保软件功能、兼容及其安全性能满足ITER现场要求。验收标准严格按照该项目的技术要求执行，需做FAT和SAT，满足出厂实验和现场调试实验以后方可满足验收标准要求。

提示：参与调试人员需具备法国/欧盟标准的低压操作资格方可进入现场进行软件调试。